**PROIECT DE HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea modificării** **art. 251 alin.3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Satu Mare**

 **Adunarea Generală a Asociației**,

 având în vedere:

* Adresa APASERV Satu Mare S.A nr. 6368/15.04.2021,
* Raportul APASERV Satu Mare S.A nr. 6400/15.01.2021 privind aprobarea modificării art. 251 alin.3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Satu Mare,
* Hotărârea Asociației nr. 11/29.01.2010 privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga Arie a Serviciului, din județul Satu Mare
* Hotărârea Asociaţiei nr.24/20.12.2016 privind aprobarea modificării art. 204 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Satu Mare;

luând în considerare:

* Prevederile art.5, alin.2 lit. l) din Statutul Asociaţiei,
* avizul favorabil al Consiliului Director al Asociație privind modificarea art. 251 alin.3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi canalizare din judeţul Satu Mare,

**î**n temeiul art.16, alin. (3) lit. f,

**HOTĂRĂŞTE:**

**Art. 1** Se aprobă modificarea art. 251 alin. 3 din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Satu Mare, care va avea următorul conţinut:

*„ Art. 251 (3) Cantitatea de apă meteorică preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator* *economic şi instituţie publică, inclusiv domeniul public şi cu următorii coeficienţi de scurgere:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Nr. crt.* | *Natura suprafeţei* | *Coeficientul de scurgere**ø* |
|  | *Învelitori metalice şi de ardezie* | *0,95* |
|  | *Învelitori de sticlă, ţiglă şi carton asfaltat* | *0,90* |
|  | *Terase asfaltate* | *0,90* |
|  | *Pavaje din asfalt şi din beton* | *0,90* |
|  | *Pavaje din piatră şi alte materiale, cu rosturi umplute cu mastic* | *0,80* |
|  | *Pavaje din piatră cu rosturi umplute cu nisip* | *0,60* |
|  | *Drumuri din piatră spartă (macadam):** *în zone cu pante mici (≤ 1%)*
* *în zone cu pante mari (> 1%)*
 | *0,35**0,50* |
|  | *Drumuri împietruite:** *în zone cu pante mici (≤ 1%)*
* *în zone cu pante mari (> 1%)*
 | *0,20**0,30* |
|  | *Terenuri de sport, grădini:** *în zone cu pante mici (≤ 1%)*
* *în zone cu pante mari (> 1%)*
 | *0,10**0,15* |
|  | *Incinte şi curţi nepavate, neînierbate* | *0,20* |
|  | *Terenuri agricole (cultivate)* | *0,15* |
|  | *Parcuri şi suprafeţe împădurite:** *în zone cu pante mici (≤ 1%)*
* *în zone cu pante mari (> 1%)*
 | *0,05**0,10* |

**Art.2** Regulamentul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul Satu Mare va fi actualizat în baza prezentei hotărâri.

**Art. 3** Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se împuterniceşte

 APASERV Satu Mare S.A.

**Art. 4** Prezenta hotărâre se comunică membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare pentru îndeplinirea procedurii prevăzută la art. 21, alin.2 din Statutul Asociaţiei şi Operatorului regional. APASERV Satu Mare S.A. Satu Mare.

**Satu Mare \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021**

**PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR,**

 **Patáki Csaba**

Red./The. LO

2ex.