**Lista investițiilor în infrastructura de apă și apă uzată propuse spre finanțare**

**prin Programul Anghel Saligny**

**Cererea de finanțare nr. 1**

**Extinderea rețelei de canalizare în localitatea Urziceni**

* Tip rețea: ape uzate;
* Lungime rețea de canalizare: 11.304m;
* Număr de locuitori echivalenți (beneficiari direcți): 1.269 l.e.

 Debitele uzate menajere colectate din localitatea Urziceni vor fi transportate, prin pompare,

 catre reteaua de canalizare menajera existenta a localitatii Carei.

Valoarea estimată cu TVA, în lei: 10,038,839.36

**Cererea de finanțare nr. 2**

**Front de captare și stații de tratare a apei în localitățile Crucișor, Sanislău, Orașu Nou și Bârsău și stație de epurare a apelor uzate în loc. Agriș din județul Satu Mare. Branșamente și racorduri în 32 de UAT-uri din aria de operare a Apaserv Satu Mare SA.**

Valoarea estimată cu TVA, în lei:*.*102,094,830.71

|  |
| --- |
| **Infrastructura de apă** |
|  | **UAT** | **Localitate** | **Reabilitare STAP** | **Extindere front captare** | **Branșamente** |
| 1. | Crucișor | Crucișor | 40 mc/h | 2 puțuri | - |
| 2. | Sanislău | Sanislău | 45 mc/h | 3 puțuri | - |
| 3. | Orașu Nou | Orașu Nou | 25 mc/h | 2 puțuri | - |
| 4. | Bârsău | Bârsau de Jos | 40 mc/h | 3 puțuri | - |
| 5.  | 32 de UAT | - | - | - | 8.000 buc. |

**Apaserv Satu Mare SA a identificat un necesar de 13.263 de bransamente noi in aria sa de acoperie, in localitatile/UAT-urile de mai jos. Prin programul A. Saligny, se intentioneaza solicitarea finantarii unui numar de 8.000 de bransamente.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. Crt.** | **UAT** | **Localitatea** | **Branșamente de realizat/ localitate** | **Branșamente de realizat/ UAT** |
| 1 | Beltiug | Beltiug | 325 | 496 |
| Ghirișa | 122 |
| Giungi | 28 |
| Șandra | 21 |
| 2 | Supur  | Supuru de jos | 132 | 358 |
| Hurezu | 84 |
| Dobra | 76 |
| Supuru de sus | 63 |
| Sechereșa | 2 |
| 3 | Craidorolț | Craidorolț | 183 | 183 |
| 4 | Tasnad | Sărăuad | 58 | 136 |
| Cig | 49 |
| Valea Morii | 29 |
| 5 | Cehal | Cehal | 236 | 236 |
| 6 | Sauca | Cean  | 45 | 46 |
| Săuca | 1 |
| 7 | Apa | Apa | 757 | 757 |
| 8 | Mediesu Aurit | Medieșu Aurit | 607 | 994 |
| Potău | 113 |
| Romanesti | 274 |
| 9 | Ardud | Ardud | 554 | 761 |
| Mădăras | 207 |
| 10 | Micula | Micula Nouă | 68 | 574 |
| Micula | 506 |
| 11 | Agris | Agris  | 402 | 534 |
| Ciuperceni | 132 |
| 12 | Vetis | Oar | 233 | 233 |
| 13 | Valea Vinului | Valea Vinului | 222 | 390 |
| Roșiori | 168 |
| 14 | Lazuri | Nisipeni | 162 | 324 |
| Pelișor | 52 |
| Peleș | 63 |
| Bercu | 46 |
| 15 | Botiz | Botiz | 155 | 155 |
| 16 | Terebesti | Pișcari | 110 | 151 |
| Gelu | 41 |
| 17 | Culciu | Culciu Mic | 97 | 222 |
| Corod | 50 |
| Culciu Mare | 32 |
| Cărășeu | 43 |
| 18 | Crucisor | Poiana Codrului | 88 | 166 |
| Crucișor | 16 |
| Iegeriște | 62 |
| 19 | Odoreu | Odoreu | 34 | 34 |
| 20 | Barsau | Bârsău de Sus | 400 | 800 |
| Bârsău de Jos | 400 |
| 21 | Halmeu | Halmeu | 954 | 1251 |
| Mesteacăn | 179 |
| Băbești | 43 |
| Dabolț | 76 |
| 22 | Orasu Nou | Orașu Nou | 584 | 992 |
| Remetea Oașului | 166 |
| Prilog | 140 |
| Orasu Nou Vii | 102 |
| 23 | Batarci | Batarci | 482 | 685 |
| Comlausa  | 149 |
| Tămășeni | 30 |
| Sirlau | 24 |
| 24 | Turulung | Turulung | 331 | 595 |
| Drăgușeni | 190 |
| Turulung Vii | 75 |
| 25 | Tarna Mare | Valea Seacă | 211 | 606 |
| Tarna Mare | 283 |
| Bocicău | 112 |
| 26 | Sanislau | Sanislău | 366 | 366 |
| 27 | Capleni | Căpleni | 294 | 294 |
| 28 | Tiream | Tiream | 290 | 540 |
| Vezendiu | 162 |
| Portița | 88 |
| 29 | Moftin | Moftinu Mic | 79 | 276 |
| Domănești | 79 |
| Ghilvaci | 19 |
| Sânmiclăuș | 67 |
| Moftinu Mare | 31 |
| 30 | Urziceni | Urziceni | 39 | 53 |
| Urziceni Pădure | 14 |
| 31 | Ciumesti | Ciumești | 37 | 52 |
| Berea | 15 |
| 32 | Foieni | Foieni | 4 | 4 |
| **Total bransamnente** | **13263** | **13263** |

|  |
| --- |
| **Infrastructura de apă uzată** |
| **UAT** | **Localitate** | **SEAU** | **Locuitori echivalenți** | **Racorduri** |
| Agriș | Agriș | **Reabilitare SEAU** | 1.405 | - |
| 12 de UAT | - | - | - | 6.000 buc. |

**Apaserv Satu Mare SA a identificat un necesar de 6.088 de racorduri noi in aria sa de acoperie, in localitatile/UAT-urile de mai jos. Prin programul A. Saligny, se intentioneaza solicitarea finantarii unui numar de 6.000 de racorduri.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **UAT** | **Localitatea** | **Racorduri de realizat/ localitate** | **Racorduri de realizat/ UAT** |
| 1 | Ardud | Ardud | 873 | 1174 |
| Mădăras | 301 |
| 2 | Apa | Apa | 757 | 757 |
| 3 | Vetis | Vetiș | 594 | 875 |
| Oar | 281 |
| 4 | Micula | Micula | 520 | 586 |
| Micula Nouă | 61 |
| Bercu Nou | 5 |
| 5 | Agris | Agris  | 435 | 593 |
| Ciuperceni | 158 |
| 6 | Crucisor | Poiana Codrului | 223 | 223 |
| 7 | Lazuri | Lazuri | 171 | 171 |
| 8 | Odoreu | Odoreu | 144 | 144 |
| 9 | Beltiug | Beltiug | 587 | 587 |
| 10 | Tasnad | Tășnad | 369 | 369 |
| 11 | Tarna Mare | Tarna Mare | 548 | 548 |
| 12 | Ciumesti | Ciumești | 46 | 62 |
| Berea | 16 |
| **Total** | **6088** | **6088** |